# 验收结论和验收意见

工程在竣工之前是需要进行验收的，而且每个部分的验收标准都是需要根据具体的规定来执行的，否则工程不合格是没办法进行使用的，而且也会出现安全的问题。那么验收意见怎么写合适呢，验收意见在工程验收后是需要进行总结的。验收结论和验收意见怎么写呢，来看看这些关于工程验收方面的小常识。

## 验收结论和验收意见

填写工程是否符合设计要求、是否符合规范规定、工程质量是否符合验收规范的规定、是否满足安全使用的要求。竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。应该指出的是，竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上，前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。

## 验收结论和验收意见范文

工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作，竣工验收证明书。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

由建设单位加盖公章，市建设工程质量监督站项目主监员签名，并要求详细填写参建各方验收人员名单，其中包括建设（监理）单位、施工单位、勘察设计单位人员。

1．由建设单位交施工单位填写，并经各负责主体（建设、监理、勘测、设计、施工单位）签字加盖法人单位公章后，送质监站审核通过后，提交一份至备案部门。

2．验收意见一栏，须说明内容包括：该工程是否已按设计和合同要求施工完毕，各系统的使用功能是否已运行正常，并符合有关规定的要求；施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕，现场是否发现结构和使用功能方面的隐患，参验人员是否一致同意验收，工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录，系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题，是否已整改完毕，证明书《竣工验收证明书》。

1．监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。

2．质量评估意见一栏：

（a）．项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

（b）．地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求；

（c）．主体工程（含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等）施工质量是否符合设计及相关规范要求；

（d）．水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3．明确评定工程质量等级。

质量站出具的工程竣工验收内部函件

估报告注意事项：

1．监理单位在工程竣工预验收后，施工单位整改完毕，由总监理工程师填写。

2．质量评估意见一栏：

（a）．项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

（b）．地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求；

（c）．主体工程（含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等）施工质量是否符合设计及相关规范要求；

（e）．水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3．明确评定工程质量等级。

注：该评估报告，表式由监理单位或建设单位自制，但报告内容必须含以上注意事项内容。

1．规划部门认可文件，通常要求提供工程规划许可证（复印件），但须提供原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

2．工程项目施工许可证，提供复印件，提交原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

3．公安消防部门认可文件，设计有消防要求的提供原件，即“建设工程消防验收意见书”。

4．环保部门认可文件，设计有环保要求的提供原件，即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。

5．施工图设计文件审查报告，根据有关规定提供原件。

6．建设工程档案专项验收意见书，即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”（原件）。

上述的内容介绍了关于验收结论和验收意见怎么写合适这个问题，其中包括的问题还是有很多的，比如说要填写工程否符合设计要求，还要看是否符合规范规定，同时质量问题以及安全问题都是需要在验收的时候重点考虑的问题。竣工验收证明书范本给大家介绍了具体的写法，大家多参考多借鉴。