# 网络工程验收报告

## 网络工程验收报告 第1篇

网络工程验收报告

工程概况：

本次网络改造工程分门诊楼和内科楼两部分，中心机房在门

诊楼3层，现为门诊楼一到三层扩充信息点以达到整体楼层之间的信息化办公，鉴于医院对系统各方面有较高的可靠性要求，楼层汇聚交换机与中心机房全部双链路冗余备份，以增加网络可靠性，同时便于网络升级和扩充；内科楼部分将原有的网络设备升级，以达到网络系统更好的使用性能，并做又链路冗余备份，从而实现全网的高效、稳定、安全。

一， 工程项目内容：本工程2011年6月4日开工，6月3日材料

提前进场验收。敷设垂直多模光纤3根，和原有核心光纤交换机连接，水平敷设非屏蔽六类双绞线一条用于改造原有磁共振室网络，非屏蔽五类双绞线69根。其中门诊3楼30根，门诊2楼24根，一楼13根。磁共振室新增2根，安装信息插座多少个，安装计算机多少台，安装机柜多少台，光纤熔接多少点，交换机多少台。防火墙台。

二， 工程项目组织 建设项目名称： 建设单位名称：

施工单位名称： 地址： 联系电话： 甲方负责人：联系电话 乙方负责人：联系电话

三，施工方网络工程资质证明

（1）营业执照复印件（附后） （2）税务登记证复印件（附后） （3）组织机构代码证复印件（附后）

（4）ISO9000质量体系管理证书复印件（附后） （5）系统集成三级证书复印件（附后） （6）法人代表授权书（附后） （7）其他相关证书复印件（附后）

工程开工报告（附表） 工程实施进度表（附表） 材料进场记录表（附表） 设备进场记录表（附表） 工程交接书一（附表） 工程交接书一（附表）

工程竣工验收报告（附表） 五：验收技术文件

验收技术文件

建设项目名称： 建设单位

施工单位

2011年

日

月

验收技术总目录

## 网络工程验收报告 第2篇

XXXX项目验收报告

合同编号：

验收单位：（甲方） 实施单位：（乙方） 开工时间： 完工时间： 验收时间： 设备供应：

开箱验货报告

项目名称： 编号：

客户方代表签字（盖章）： 现场工程师签字(来自: 厦门培训考试网:网络设备竣工验收报告)：日 期： 日 期：

系统安装测试报告

项目名称：编号：

一、安装测试情况

1、 所有网络关键设备及其应用软件是否全部连通运行

2、软件安装情况

3、装机测试情况（详见测试记录）

□ 通过 □ 基本通过□未通过

4、遗留问题

6、协商解决途径

客户方代表签字（盖章）： 现场工程师签字：日 期： 日 期：

二、安装测试记录

1、服务器设备类安装检测表

1.1硬件安装检测； 注：本页每台待测硬件设备一份

主机名称：____________________________ 序列号：_

用 户：____________ 现场工程师：_

## 网络工程验收报告 第3篇

工程编号：20140516-1

类 别 ：案卷题名 ：编制单位 ：编制日期 ：保管期限 ：密 级 ：

验 收 报 告

验收文档 2014年05月16日 长期商密

XXXXX 网络系统工程建设

工程验收文件

建设项目名称 ：XXXXX 网络系统项目

建 设 单 位 ： XXXXX小学 施 工 单 位 ：

工 程 说 明

一、 工程概况：

本工程为XXXXX 网络系统工程位于XXXX路7号，本次施工是校园内教学大楼、办公楼、门卫的综合布线工程，共计48个计算机信息点、21个电话信息点、12个电视信号点、12个校园广播点。

二、 工程项目内容：

本工程于2010年10月1日开工，计算机网络和电话网络分布呈星型拓扑结构，水平布线子系统采用百兆主干网络、10/100兆自适应到桌面的校园网络方案，把学校的各个资源联系起来，另外，学校通过电信宽带线路把互联网系统接入到校园网内、两路电话线接入校园；电视系统和广播系统分部呈树形拓扑结构，分别采用射频75欧姆同轴电缆和全铜视频双股线到每个信息点。综合布线部分包括垂直桥架安装、水平主线槽安装、水平分线槽安装；楼墙开孔25个，楼板开孔3个；超五类双绞线布放50条；电话线21条；射频线12条；音频线12条；明装线盒52个；面板安装52套；RJ45模块50套；RJ11模块20套；音频模块12套；射频模块12套；100X50竖井垂直主干桥架安装（机房-各楼层）；80х40水平主干线槽安装（主干桥架至教室、办公室）；40х20水平线槽安装（主线槽至教室、办公室各信息点）；机柜安装共1个，（安装在2楼机房42U落地式机柜）；配线架安装（超五类配线架1个、1U理线器1个）；配线架线缆端接（50

条）；48口交换机安装调试；32口电话程控交换机安装调试；12位PDU安装调试；超五类线缆测试50条；电话线测试21条，射频线测试12条，音频线测试12条。

三、 项目组织系统

建设项目名称：XXXXX 网络系统工程 建设单位名称：XXXXX小学 施工单位名称：

材料进场记录表

项目名称：XXXXX 网络系统工程 项目编号：20100929-1

注：1、本报告一式二份，建设单位、施工单位各一份；