# 工程验收资料包括哪些

在现实生活中，当承包商完成了某一工程之后，有关当事人是要对工程质量等问题进行验收的，验收合格之后双方会履行相应的手续，那么你知道工程验收资料包括哪些吗？小编为大家整理了相关的法律知识，下面一起来看看吧。

## 工程验收资料包括哪些

工程验收需要的资料包括：1、竣工验收申请报告；2、施工图设计文件、各类消防设施的设备及其组件安装说明书、消防设计审核意见书和设计变更通知书、竣工图；3、主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件、出厂质量合格证明文件及现场检查报告；4、施工现场质。

## 建筑工程验收申请流程

1、工程竣工，组织相关人员竣工验收前资料检查竣工验收

2、出具工程质量评价报告

3、有问题的，按要求全部整改完毕

4、准备好相关验收材料，提交竣工验收申请书

## 建筑工程验收流程怎么走

一、施工单位自检评定

单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求后，填写《工程竣工验收申请表》，并经项目经理和施工单位负责人签字。

二、监理单位提交《工程质量评估报告》

监理单位收到《工程竣工验收申请表》后，应全面审查施工单位的验收资料，整理监理资料，对工程进行质量评估，提交《工程质量评估报告》，该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。

三、勘察、设计单位提出《质量检查报告》

勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出书面《质量检查报告》，该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字

四、监理单位组织初验

监理单位邀请建设、勘察、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见，施工单位整改完成后填写整改报告，监理单位整改情况。初验合格后，由施工单位向建设单位提交《工程验收报告》。

五、建设单位提交验收资料，确定验收时间

建设单位对竣工验收条件、初验情况及竣工验收资料核查合格后，填写《竣工项目审查表》，该表格应经建设单位负责人审核、签字。建设单位向质监站提交竣工验收资料，送达“竣工验收联系函”；质监站核对竣工资料完整性后，确定竣工验收时间，发出“竣工验收联系函复函”。

六、竣工验收

建设单位主持验收会议，组织验收各方对工程质量进行检查，提出整改意见。验收监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反规定程序、执行标准或评定结果不准确的，应要求有关单位改正或停止验收。对未达到国家验收标准合格要求的质量问题，签发监督文书。

七、施工单位按验收意见进行整改

施工单位按照验收各方提出的整改意见及《责令整改通知书》进行整改，整改完毕后，建设、监理、设计、施工单位对《工程竣工验收整改意见处理报告》签字盖章确认后，将该报告与《工程竣工验收报告》送质监站技术室。对公共建筑、商品住宅及存在重要的整改内容的项目，监督人员参加复查。

八、对不合格工程，按《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它验收规范的要求整改完后，重新验收。

九、工程合格

十、验收备案

在工程竣工验收合格之日起15日内，向备案部门办理竣工验收备案。