# 油漆仓库管理规定

一、仓库相关管理条例

1、在库房内禁止吸烟，禁止携带明火和火种进入库房

2、库房内的堆放要整齐，保持通道的畅通

3、无关人员禁止随意进入库房

、库房内禁止乱拉乱接电线与电器开关，有需要要经过专业人员的安装

5、库房内的堆放要按不同性质区分开堆放，做好三效标签

6、易燃易爆物品要有指定的地方存放，不得与普通物品混淆在一起

7、库房的堆高不得超过灯具，且要离灯具保持50CM

8、库房内禁止使用电炉/取暖器/电烫斗等电器设备

9、要定期检查库房内的电线/货架安全，发现问题及时找专业人员报修

10、库房或库房门口必须配备消防设置，员工必须清楚消防设施的位置

11、每天下班前须对库房进行安全检查确认无隐患后才可以关门离开

二、此执行规范自审核批准执行日起，各门店管理人员需组织学习，建立档案并将规定上墙

1、门店员工在经培训后未严格按规定操作，违反相关规定的，给予100-500元的罚款

2、发现门店未按规定执行操作和未落实培训工作的，对门店管理人员处以100mdash;500元的罚款

3、因门店未落实培训和相关人员未按规定操作引起的安全事件需追究相关人员的责任严肃处理