# 安全隐患整改的通知书

_______托养服务中心：

20____年____月____日上午，县民政局联合县公安局、县消防大队、县残联、县安监局对你单位进行了安全生产检查。经过现场检查，发现你单位存在安全隐患，现将安全隐患及整改意见通知如下，请认真进行整改。

一、存在安全隐患

(一)窗户铁栅栏、厨房卷帘门，不利于应急逃生;

(二)部分消防灭火器压力不足;

(三)厨房铁门边堆放柴火，通道不通畅;

(四)电视机电线使用花线，存在安全隐患;

(五)二楼楼梯口窗户紧挨居民区老房屋。与居民区隔离。

二、整改意见

(一)拆除窗户铁栅栏、厨房卷帘门;

(二)更换失效灭火器;

(三)另择地堆放柴火，保持厨房铁门通道通畅;

(四)更换电视机电线;

(五)封闭二楼楼梯口窗户，与居民区隔离。

(六)二楼、三楼配备防毒面具;

(七)建立安全巡查制度，配备巡查员24小时巡查。

以上存在安全隐患及整改意见，请你单位高度重视，认真研究，尽快制定整改措施，近期必须整改到位，并将整改情况报局办。

________民政局

20____年____月____日