# 城市节水措施

结合我国工业生产和用水特点.从工艺、技术、生产结构、政策法规、节水规划等方面提出如下节水措施。

1.2.1实施工业用水多元化。

(1)城市污水回用。

(2)收集雨水。

(4)矿井水的资源化利用。

1.2.2推广工业节水新工艺

大力推广节水新工艺，主要包括改变生产原料、生产工艺和设备以及用水方式，采用无水生产工艺等内容。目前采用的节水工艺主要有：干法除尘、高浓度灰渣输送、冲灰水回收利用、干法收尘净化技术、燃气一蒸汽联合循环发电、洁净煤燃烧发电、融熔还原等非高炉炼铁工艺、干熄焦或低水分熄焦工艺、炼油加氢精制工艺、甲醇生产低压成、干法选煤等工艺。

1.2.3积极采用工业节水新技术

(1)采用工业外排废水回收再利用技术。

(2)采用“零排放”技术。

(3)采用高效换热技术。

(4)采用空气冷却替代水冷的技术。

(5)采用汽化冷却技术。

1.2.4调整工业生产结构

把发展工业节水技术与淘汰落后生产工艺相结合，紧密围绕“十一五”期间的发展目标，调整和淘汰一批落后的水资源利用工艺、技术，开发、引进和应用高效适用技术和工艺、水资源综合利用项目和产品，努力提高工业企业用水水平。在企业或工业园区的内部构建起水循环式组合结构，实现企业水资源的循环利用与减量化，提高水资源利用率和资源综合利用率。

1.2.5加大政策与法规的执行力度

工业废水再生回用在我国的规模还比较小，需要投资等经济杠杆，鼓励工业企业进行废水回用;另一方面可对部分用水户，特别是工业企业用水大户，用行政措施促使其用回用水来替代自来水或者自备水源;再有，研究制定节水政策。一是研究资源节约与替代的经济政策;二是根据《中华人民共和国水法》规定，组织制定落后的、耗水量高的工艺、设备、器具淘汰目录;三是组织制定新的鼓励目录。

1.2.6转变工业节水规划

传统的节水规划编制方法，只注重完善末端治理、提高环境的自净能力，如降低废水量，改善地表水、地下水质量等，并没有考虑控制水资源消耗总量，这样即使单项指标下来了，但工业企业的用水总量和排污总量并未得到控制，给环境造成的压力并未减轻。因此。转变工业节水规划编制方法，就成为当前节水工作的一项重要内容。

2农业

2.1现状：

2.1.1农业节水基础设施较差

我国大部分灌区建于20世纪60～70年代，由于当时经济实力不强和技术水平较低等多种建设条件的限制，农业节水基础设施建设标准和建设质量较低，加之长期以来管理不到位，经过长达几十年的使用和运行，许多农业节水基础设施工程处于老化失修的状态，有些已难以支撑我国农业节水的发展虽然近些年来国家加大投资力度，加强农业节水基础设施建设，但从总体来看我国农业节水基础设施仍然较差，难以适应水资源高效利用的要求。

2.1.2农业用水方式相对落后

从目前看，我国农业用水方式仍相对落后，与国外农业节水先进国家相比我国还存在很大差距从节水灌溉面积占农田有效灌溉面积的比重来看，截至到2009年，全国节水灌溉面积仅占农田有效灌溉面积的43.4%，全国还有56.6%的农田没有节水灌溉从先进农业节水灌溉技术的推广和利用程度来看目前在我国农业节水灌溉面积中，渠道防渗和低压管灌灌溉方式仍占主导地位，采用现代节水灌溉方式的比例很小。

2.1.3农业用水效率较低

从全国农业灌溉用水利用系数来看，虽然经过多年的努力，我国农业灌溉用水利用系数有所提高，到2010年达到0.5，但与发达国家0.7至0.9相比，仍相差0.2至0.4同时，农业用水效率地区间差距很大，如新疆全区平均渠系水利用系数0.41;内蒙古河套灌区渠系水利用系数0.394，田间水利用系数0.71;陕西关中各大灌区比较重视渠道衬砌防渗工作，但平均渠系水利用系数也只有0.5左右民勤湖区灌溉水利用系数只有0.28还有自然降水利用率也很低。从整体上看，我国农业节水技术创新水平不高，我国农业节水技术引进的多，自主开发的少，产业化程度低，整体配套性差，拥有我国自主知识产权的节水高新技术更少;同时，有相当一部分符合我国国情的产品尚未开发研制或批量生产，适合我国国情满足现代农业发展要求的节水农业技术体系还没有建立起来。

2.2措施

(1)加强水利工程建设。

(2)用现代科技武装农田灌溉。

(3)现代化的灌溉渠道。

(4)科学化的管理。

3城市供水

3.1现状

(1)水资源短缺。由此导致的地下水超采已产生海水入侵、地面沉降等现象，直接影响到城市的安全和社会生活的安定。

(2)城市供水能力不足。据报道，全国669个城市中有400个常年供水不足，城市日供水能力仅保证高峰时供水量的70%，因缺水造成上千亿元的经济损失。水已成为制约城市经济发展的瓶颈。

(3)水的有效利用率较低。多数城市供水中跑、冒、滴、漏损失达10%;城市污水未经处理或处理不达标直接排放，使63.8%的城市河段受到中重度污染;近50%的重点城镇水源地水质劣于Ⅲ类，不符合饮用水水质标准。

3.2措施：

3.2.1推广节水洗洁具

今后应大力推广普及效率高的新型节水卫生器具和配水器。例如冲水量为6L的节水坐便器已在国内大中城市新建的建筑中普遍使用;型号为瓷片式、轴筒式和球阀式的水龙头，不仅能减压限流，还具有节水、防回流污染功能;红外线自动感应洗涤器的广泛应用也能最大限度地节约了水资源。

3.2.2实施中水利用

由于本市水资源短缺必须高度重视城市污水的处理回用，随着城市污水集中处理率的提高，逐步增加中水回用量，今后在农业工业，城市景观等方面充分利用中水，减少优质水开采量或利用量。

3.2.3分质供水，

深度水处理技术为分质供水提供了技术可能性，价格比桶装水便宜50%;而且简化了水厂净化工艺，减少了水处理费用，真正实现了优水优用，中水回用。

政府部门在管理上的节水总措施：

.1不断深化水价改革

水价与节水息息相关。水价改革对节约用水有积极的推动作用。在市政计收水费过程中实行分类水价。

措施有：①在一些高耗水、高污染的企业、单位用水中实行计划管理、超计划加价。②在居民生活用水中实行阶梯式水价，“一户一表”，严格控制。管理中可使用智能型卡式水表，此种水表应采用先进科技，居民可持卡至售水处购买任意数量的“水”，然后将卡插入水表中即可打开表前电磁阀供水，使得居民用水“科学化”、“透明化”。此外。尽快建立和完善有利于节水的价格机制，通过分类水价，合理确定自来水、自备水、再生水之间的比价关系，鼓励使用再生水、限制使用自备水。

.2完善各项法规，加强管理

完善各项法规，用法律手段确保市政给排水工程节水工作落到实处。确立相应的节水管理细则，通过行政立法。完善法规。建立明确的给排水工程节水实效职责制度体系，明确管理权限。形成规划、建设，维护、监督各部门明确的权利、职责和监管机制，从制度管理上加大节水效果。