# 春节防火措施

工地防火安全工作，要本着“消防为主，防消结合”原则，防患于未然。

春节期间，在施工现场要严格遵守防火规定和现场的防火制度。在工作中要认真执行个人的防火责任制。一旦发生火警要按项目《安全应急预案》的消防组织进行分工自救，不能自救时要及时打119电话报警。

1、防火注意事项及措施

1.1.不乱接电源，不乱扔烟头;

1.2.台灯不要靠近枕头和被褥

1.3.不焚烧杂物，不存放易燃易爆物品;

1.4.不擅自使用酒精炉等可能引发火灾的器具;

1.5.要人走灯关。嗅到电线胶皮糊味，要及时报告;

1.6.不要在宿舍内使用大功率电器;

春节期间为防止火灾事故，在现场各材料堆放地及值班室配及置2至3个灭火器，不准在堆放易燃、易爆材料的地方动火，不准私自乱拉乱搭电线等。如不按上述规定执行，造成火灾事故的，要严格按照“谁违章谁负责”的原则给予责任处罚，赔偿经济损失，追究事故责任。