# 被动防火措施

就我国目前的经济实力和公众的防火意识而言，被动防火系统的设计更具有普通性、可靠性、长久性和经济性，被动防火系统的基本作用就是在火灾发生与蔓延的过程中将火势尽可能地控制在一个小范围内，并保证建筑结构的整体和局部在设计规定的时间间隔内不出现倒塌破坏。

事实上，我国建筑物防火等级可以被认为是建立在被动防火理论之上的。被动防火理论集中体现在“防火分区”的设立。合理设置防火分区具有很大的防火效果，是一种理想的被动式防火方式。它们的主要功能有两方面：一方面是保证该区域出现火灾后，不在规定的时间内向其他区域蔓延;另一方面是有利于消防队及时扑灭火灾，并为建筑内的人员迅速撤离提供相对安全的区域。

防火分区包括水平和竖向防火分区。水平防火分区是指在同一水平面上，利用防火分隔物将建筑平面分为若干防火分区或防火单元，竖向防火分区指上、下层分别用不低于卜或楼板等构件进行防火分隔。实践证明，这种防火措施可将火灾控制在小范围内，减少了大面积火灾发生的可能性，避免了扑救大面积火灾。

看过“被动防火措施”的人还看了：

1.防火采取怎样的措施

2.防火安全措施

3.防火措施有哪些

4.防火的基本措施

5.安全防火措施有哪些