# 各类整改的通知书

尊敬的商户您好：

_____区消防局于20_____年_____月_____日在消防安全检查中发现__________内商铺存在消防安全隐患如下：

1.照明用线、私接电线裸露在外

2.消防喷淋及消防烟感被遮挡

整改意见：

1.用消防材料(例如：PVC管)将裸露电线包裹起来

2.拆除封闭式吊顶，拆除遮挡住消防喷淋、烟感的装饰材料

请商户于20_____年_____月_____日前整改完毕，逾期未做整改商户，我们将勒令其停业整顿，在整改期间发生的安全事故将由商户自行负责。

单位名称：__________

20_____年_____月_____日

商户签字：________