# 关于安全用电调研报告范文

电网是农村的重要基础设施，农村供电对农村经济发展以及农民生活水平提高至关重要。但是在农村,由于缺乏用电常识和用电管理上的不规范，使得农村用电所引发的事故呈上升趋势，为确保我镇农村农业生产和人民生活用电安全和供用电质量，充分发挥电力在新农村建设中的先行者作用，增强农村安全用电意识，进行了为其五天调查，具体调研内容如下：

一、目前该镇农村电网现状、存在的问题

随着产业发展、居民用电量增加以及社会事业发展都对电力负荷提出了新的更高的要求。近几年来，实施了农村电网改造工程、完善工程、维护工程。据调查了解，尽管近些年农村电网实施了改造，但是由于资金投入有限，电网改造不彻底，再加上这些年农村经济发展较快，用电量大幅增加，用电矛盾突出。

二、农村用电安全隐患

在这次调查中，我发现农村用电存在以下的问题：

1.很多农户的家庭用电也存在家用电线上使用电动脱谷机等大功能电器，电线年限已久未及时更换。一个插座上接多个电器等。

2.有的农户在高压线下盖房子，且越盖越高，房子紧靠10千伏裸铝线，带来严重的安全隐患。

3.农村电力设施，特别是农灌设施、工程施工设备以及其他临时性用电设备，被窃、被破坏的情况比较严重。

针对农村电网的现状，应该从几个方面着手加以改善，加强领导，做好规划。加大线网改造的力度。同时抓好宣传，确保用电安全。

通过本次实践，我对农村电网的现状以及存在的问题有所了解，同时也认识到农村用电中存在的安全隐患问题不容忽视，亟待解决。是一次很好的理论联系实际的实际，对自身的发展也有着很大的作用。