# 厨房消防安全措施方法

1、厨房的火灾危险性。主要是燃气、抽油烟机管道以及食用油和电气可能发生火灾。

2、火情假设：某月某天某时，厨房抽油烟机管道发生火灾。

3、灭火行动程序

(1)现场人员……负责打119报告火警，并通知本单位其他相关人员，有消防控制室时，通知消防控制室值班员

(2)现场人员……负责用灭火器扑灭火灾

(3)现场人员……负责用消火栓扑灭火灾

(4)现场人员……负责疏散在餐厅用餐的人员

(5)现场人员……负责通知保安，维持单位门前秩序，疏导交通，迎接消防车，配合消防队

(6)现场人员……负责清点人数

、灭火行动注意事项

(1)现场人员应经过事先培训，明确灭火、报警、疏散人员的方法

(2)灭火时要注意防止高温和烟的伤害

(3)要及时疏散营救人员

(4)要做好通讯保障

(5)要及时总结经验教训

(6)要合理安排现场人员的任务，明确分工

(7)要积极配合消防队灭火以及火灾调查处理