# 安全小知识：关于应急措施你知多少？

如今，随着经济和人们生活水平的提高，现代化家用电器已进入寻常百姓家，然而每年我国家用电器火灾导致的事故数不胜数，特别是进入是用电高峰期，此时一定要注意消防安全，防止线路故障或使用电器不当引发火灾，后悔莫及!

一、电器线路故障引起火灾通常有几种情况：

1、线路绝缘不良，发生短路，短路点产生电火花和电弧，引起燃烧;

2、是超负荷用电，使导线升温，当超过可燃物的燃点时，就可能引发火灾;

3、是由于线路接触不良，导致发生升温和打火现象而引起火灾;

、是使用不合格电器或电线，质量不合格而导致火灾或爆炸事故。

二、因此，笔者认为，居家用电应注意以下事项：

1、要购买使用质量合格的电器、电线、插座等，莫要贪图一时便宜而留下终身安全隐患;

2、不得超负荷用电，家用电器使用完毕要拔下插销或关闭电源;

3、空调设备回路应采用单独回路，插座宜采用专用阻燃插座，大功率电器不可使用同一个插线板，最好一点一插;

、要经常检查电气线路和家用电器，防止老化短路、漏电等危险情况，及时发现即使更换维修;

5、不得使用其它任何金属导线代替保险丝，更不要乱拉电线，乱增加电器设备，特别是大功率电器;

6、使用空调、电水壶等大功率电器时不要离人;

7、不要单独让儿童留在家中使用电脑、电视等电器，家长同时要教会孩子安全用电的常识，学会谨慎用电、安全用电。