# 施工隐患的整改通知书

_建筑环宇劳务有限公司-嘉绒.景秀尚城2#、3#项目部：

在20_年6月17日，对你工地的施工安全安全(文明施工)检查(验收)中，发现你工地主要存在以下隐患及问题，望派专人负责督促整改。若整改措施不落实(不及时)者，将按《中华人民共和国建筑法》处理，直至责令停工，由此造成的一切后果和经济损失将由贵公司全部承担。

一、存在的主要隐患、问题及要求：1.2号楼、3号楼的临边防护未完善。2.2号楼、3号楼的外架安未铺设。3.未完善木工房的双层搭建，木工房电锯无安全防护罩，存在安全隐患。4现场材料堆码不规范。5.现场零星材料未及时清理。6.钢材(分原材、半成品、成品)未分堆码区未挂牌，原材型号无标识。7.三级配电箱安装不规范(塔吊运行系统应实行独立电源、塔吊上的照明系统不能接在运行系统电源上)，电源线路系统实行“三相五线制”。8.现场各种机械未完全实行“一机一闸一保护”。9.做好防暑降温工作。

二、处理意见：1、对照_省施工安全(文明)检查验收评分细则》立即整改，须于20_年6月21日前完成。2、贵公司项目部须在20_年6月22日前，将整改情况书面报告本公司。3、若贵公司在20_年6月20日内拒不整改，我公司将直接安排整改，所产生一切费用将在贵公司进度款中双倍扣除。三、本通知一式二份，公司、工程劳务项目部各一份。

_金信通达建筑安装工程有限公司

20_年6月19日