# 2023年最新电厂实习报告

这次实习的主要目的是为了认知电厂设备和电厂各主要系统，以及运行的基本知识，是本次实习的重点。其具体任务如下：

1.理论和生产实际相结合。通过实习全面了解电能生产过程，巩固和扩大所学知识，并为以后学好专业课打下一定的基础。

2.初步了解发电厂、变电站生产的全过程。

3.深刻了解发电厂、变电站主要设备;包括发电机、变压器、断路器、互感器、隔离开关、电抗器、母线的型式、构造特点、主要参数及作用，对其他辅助设备也应有所了解。

4.着重了解发电厂、变电站的电气主接线形式、运行特点及检修、倒换操作顺序。

5.熟悉该电厂主接线连接方式、运行特点;初步了解电气二次接线、继电保护及自动装置，巩固和加强所学理论知识，为今后走上工作岗位打下良好基础。

6.了解配电装置的布置形式及特点，并了解安全净距的意义。

7.了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。

8.了解发电厂、变电站的防雷保护措施。

9.了解发电厂动力部分主要设备及形式、特点、参数，对电厂生产有完整的概念。

10.深刻了解变电站电气一次部分，为毕业设计收集整理资料，为毕业设计的顺利进行打下基础。

11.通过一周的实习，我们在李梅实习老师的带领下,已基本掌握了发电厂的一些知识,但尚有许多不足之处,还望读者给予指出。

第一章安全规则培训

第一节概况

1电力生产必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全生产，人人有责。

2什么是运用中的电器设备，就是全部带有电压，部分带有电压，或运行操作中带有电压。

3高压设备是指设备的对地电压在250伏以上，低压设备是指在250伏以下。实际中大于380伏的电器设备成为高压设备，小于380伏的电器设备成为低压设备。

4新参加电气工作人员必须经过安全知识教育培训以后方可到现场随从进行参加指定的工作。单不得单独进行工作。

5任何人员发现有违反本规程者并足以危机人身安和社会安全者应当立即制止。