# 氧气瓶管理规定

1、为保证重危病人抢救和手术，医院应保障24小时供氧。

2、氧气瓶由专人负责运送，并随时检查氧气瓶储存情况，以保证夜间急诊所用。

3、氧压压力表等附属设备，由设备科负责维修保养。

、为确保安全，氧气瓶储存闸要上门加锁，夏天更要注意库房温度，以免发生火灾和爆炸事故。