# 关于弱电机房的规章制度范本

一、管理目标是保证城域网机房设备与信息的安全，保障机房具有良好的运行环境和工作环境。

二、城域网机房的门卫制度由运维值班人员负责，实行电子门锁和登记。

三、未经值班人员批准，任何维护工作无关的人员禁止进入城域网机房施工、安装设备或参观。严禁使用明火，严禁将易燃、易爆、腐蚀性物品带入机房，禁止将食品等非工作有关物品带入机房。

四、城域网机房内严禁吸烟和进食，不得将水杯放在监控平台或设备架顶，通信机房内应专设饮水区域。

五、城域网机房内严禁堆放汽油、酒精等易燃易爆物品;楼层间的电缆槽道要用防火泥进行封堵隔离;严禁在机房内大面积使用化学溶剂;严禁使用接线板和电源接联方式进行供电。

六、城域网机房内按照要求配备消防器材，消防器材应保持功能良好，定期检修、更换，应定期委托当地消防部门进行检查。

七、城域网机房应有可靠避雷装置，并安装烟雾告警、高温告警、防盗告警等设备;雷雨季节要加强对机房内保安设备、地线及防护电路的检查。

八、机房环境必须符合通信设备工作要求：环境温度23℃±5℃，相对湿度30%-70%，无导电、导磁粉尘，无化学腐蚀性气体。